УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО «Клиника ЛМС

_________________   /Миронович Ф.А./

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к Тендерной документации № ________

по выбору поставщика (-ов) на поставку оборудования для кабинетов стоматологии филиала МДМ

Требования к качеству товара/работ или услуг: поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным, год выпуска не ранее 2019г. Должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническими регламентами, документам в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода в Российской Федерации.

Адрес поставки/осуществления работ или услуг: на склад Заказчика:

- Москва, ул. Стахановская, д.16, стр.4;

Место установки и эксплуатации оборудования: филиал Заказчика в городе Москва;

Валюта подачи тендерных заявок: Подача заявок осуществляется в ЕВРО или рублях РФ;

Способ оплаты: Безналичным платежом, в рублях, строго по курсу ЦБ РФ на день платежа (до 4-го знака после запятой).

- Аванс не более 30%, 70% по факту отгрузки на склад Заказчика;

Срок подачи заявок: Не более12 календарных дней с даты опубликования;

Условия договора:

Срок поставки/осуществления работ или услуг: Не более 60 дней с момента оплаты аванса.

Прочие условия:

- Заказчик оставляет за собой право пересмотреть количество необходимого к поставке оборудования.

- Поставщик осуществляет монтаж самостоятельно. Стоимость монтажа указать в КП отдельно, либо включить в цену оборудования. Даты монтажа согласовываются с Заказчиком отдельно.

- Гарантийное обслуживание осуществляется силами и за счет Поставщика. Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию,

- Требования к безопасности товара:

Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством. Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

- Требования к таре и упаковке товара:

Поставляемый товар должен быть должным образом упакован. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при перевозке его морским, железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

- Требования к отгрузке и доставке товара:

Поставщик обеспечивает поставку товара:

  - Москва, ул. Стахановская, д.16, стр.4;

  - Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика (приемка товара):

Вся продукция должна отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий. Поставщик при поставке товара должен представить, заверенные своей печатью копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам (сертификаты соответствия либо декларации соответствия, регистрационные удостоверения, паспорта, инструкции и т.д.).

Приемка товара на складе осуществляется ответственным лицом Заказчика по количеству мест.

Товар считается поставленным после подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12).

Соответствие требованиям качества, комплектации и техническим условиям подтверждаются после монтажа и ввода в эксплуатацию.

Заказчик вправе отказаться от товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Поставщиком.

Список оборудования для оснащения кабинетов стоматологии:

| № | Наименование | Производитель | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоматологическая установкаUNIVERSAL С (CARVING) в комплекте с креслом MOON, верхняя подача, цвет обивки на выбор | OMS, Италия | 2 |
| 2. | Компр-р в металлическом шумозащитном кожухе, 1 цилиндр, без осушит., обьем ресив. 25л, 67,5л/мин, уровень шума - 61,6 дБ Д/Ш/В=650/600/780, однофазный мотор 230V 50 Гц - 0,55 kW - 3,8 A. | Cattani, Италия | 2 |
| 3 | Аспиратор стоматологический Mono-Jet Beta для влажной аспирации на 1 установку (в кожухе) | Cattani, Италия | 2 |
| 4. | Наконечник угловой EXPERTmatic LUX E20L, 1:1, с подсветкой | KaVo, Германия | 6 |
| 5. | Наконечник прямой EXPERTmatic E10C | KaVo, Германия | 4 |
| 6. | Наконечник турбинный EXPERTtorque LUX E680 L, с подсветкой, под Multiflex | KaVo, Германия | 6 |
| 7. | Bien-Air MС2 Isolite LK - микромотор электрический стоматологический, с подсветкой | Bien-Air, Швейцария | 2 |
| 8. | Переходник KaVo 460 LE Multiflex с подсветкой, Мидвест KaVo | KaVo, Германия | 2 |
| 9. | Воздушно-абразивный наконечник KaVo RONDOflex plus 360 | KaVo, Германия | 2 |
| 10 | Ультразвуковой портативный скалер Woodpecker UDS LED с оптикой | Woodpecker (Китай) | 2 |
| 11. | Лампа светополимеризационная Demi Ultra | Kerr, Швейцария | 2 |
| 12. | Аппарат для определения глубины корневого канала апекслокатор Raypex 5 (VDW) | VDW, Германия | 1 |
| 13. | Мотор VDW SILVER RECIPROC+угл. наконечник SIRONA 6.1+стартовый набор System Kit | VDW, Германия | 1 |
| 14. | Ванна ультразвуковая ВУ-09-Я-ФП-01 (0,8 л) | Ферропласт Медикал Россия | 2 |
| 15. | Светильник бестеневой DENTA T5628EL (6 ламп по 28W) D-Tec AB (CDP с дифракционной панелью) | D-TEC, Швеция | 2 |
| 16. | Автоклав для стерилизации наконечников MELAG MELAquick 12+ | Melag Medizintechnik oHC, Германия | 1 |
| 17. | Тестер жизнеспособности пульпы PULPTEST | Геософт, Россия | 2 |
| 18. | Отделитель гипса (гипсоотстойник) проточный ОГП 2.0 | ВЕГА-ПРО (Аверон),Россия | 1 |
| 19. | Электрокоагулятор "Ортос" портативный(ЭКпс-20-1) | Рубикон-Инновация Россия | 2 |
| 20. | Шприц карпульный, хромированный, ручная аспирация, кольцевидная рукоятка (Anthogyr) | Anthogyr Франция | 6 |
| 21. | Бинокулярная лупа HogiesMiniScope/Nova Galilean Loupes 3.0X (420) | Hogies, Австрия | 2 |
| 22. | Коронкосниматель КСР-01 с кнопкой, со съемниками | КМИЗ, Россия | 2 |

Руководитель АТД	Паничков  Ю.А.

ООО «Клиника ЛМС